Муниципальное общеобразовательное учреждение Кавская начальная общеобразовательная школа

Утверждаю:

Директор МОУ Кавская НОШ

Киселёва Е.С./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

2021 год.

**Циклограмма   
Работы ответственного за пожарную безопасность в МОУ Кавская НОШ**

**на 2021 -2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Месяцы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021 год** | | | | | | | | **2022год** | | | | | | | | | | | | | | | |
| сентябрь | | октябрь | | ноябрь | | декабрь | | январь | | февраль | | март | | | апрель | | май | | июнь | | июль | | август |
| Устранение замечаний по предписаниям органов государственного пожарного надзора | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | | + | | + | | + | | + | | + |
| Контроль соблюдения правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий | + | |  | |  | | + | |  | |  | | + | | |  | | + | |  | |  | |  |
| Контроль складирования и сжигания мусора на территории | + | | + | | + | |  | |  | |  | |  | | |  | | + | | + | | + | | + |
| Проверка содержания здания, помещений МОУ и путей эвакуации | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | | + | | + | | + | | + | | + |
| Проверка содержания электроустановок | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | | + | | + | | + | | + | | + |
| Контроль содержания противопожарного водоснабжения |  | | + | |  | |  | |  | |  | |  | | | + | |  | |  | |  | |  |
| Учет и использование первичных средств пожаротушения в МОУ | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | | + | | + | | + | | + | | + |
| Проверка пожарной сигнализации | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | | + | | + | | + | | + | | + |
| Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | + | |  | |  | | + | |  | |  | |  | | | + | |  | |  | |  | |  |
| Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования |  | | + | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | + | |  |
| Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | | + | | + | | + | | + | | + |
| Проверка и смазка замков на распашных воротах МОУ. | + | |  | |  | |  | |  | |  | | + | | |  | |  | |  | |  | | + |
| Проведение вводного и первичного инструктажей по пожарной безопасности | При оформлении на работу нового сотрудника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение текущего инструктажа по пожарной безопасности | + |  | |  | | + | |  | |  | |  | |  | + | |  | |  | | × |  |  | |